###### Nařízení kraJE

###### č. 1/2002,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany

v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rada Jihočeského kraje vydává, podle § 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 27 odst. 1 písm. f)  bod 1.  zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

### ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

### Článek 1

- Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů (podnikajících fyzických osob) k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

- Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely tohoto nařízení rozumí období:

- sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků, jejich posklizňové úpravy a skladování; je vymezena zahájením hlavních přípravných prací spojených se sklizní a ukončena skladováním;

- provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou prováděny při hospodaření v lese) a  využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům v období sucha; za období sucha) se pro účely tohoto nařízení považuje období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku;

- mimořádných klimatických podmínek.

# ČÁST   DRUHÁ

Stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

a povinností fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob

### Článek 2

Sklizeň pícnin, obilovin, slámy a úsušků (dále jen „materiálů“), jejich

posklizňové úpravy a skladování

- (1) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny v období před zahájením sklizně:

- prověřit technický stav strojů a zařízení, včetně kontroly vybavení přenosnými hasicími přístroji; pracovní stroje se spalovacími motory lze používat k manipulaci s hořlavým materiálem (stohy, sklady apod.) pouze jsou-li opatřeny funkčním lapačem jisker, nejedná-li se o stroje s trvale zabudovaným lapačem jisker nebo o stroje s přeplňovanými motory;

- vybavit pracovní stroje samojízdné pro sklizeň obilí a pícnin jedním nebo několika hasicími přístroji s celkovou náplní nejméně 6 kg;

- ověřit zda stroje a zařízení jsou používány v souladu s průvodní dokumentací stanovenou výrobcem; zajistit, aby osoby, které jsou pověřeny obsluhou těchto strojů a zařízení, byly s těmito předpisy prokazatelně seznámeny;

- provést kontrolu stavu objektů určených ke skladování nebo pro zpracovávání materiálu a odstranit zjištěné závady; při této kontrole se zaměřit zejména na zamezení zatékání dešťové vody do objektu, na stav elektroinstalace a hromosvodů, na vybavení přenosnými hasicími přístroji, označení příslušnými bezpečnostními tabulkami (např. zákaz kouření, zákaz vstupu s otevřeným ohněm apod.), na možnost zamezení vstupu nepovolaných osob (uzavření objektu, popř. označení zákazem vstupu);

- provést kontrolu provozuschopnosti všech zdrojů požární vody určených pro likvidaci požárů ve výše uvedených objektech (např. hydranty, požární nádrže), včetně jejich označení a přístupů k nim;

- provést kontrolu stavu příjezdových komunikací k objektům a vodním zdrojům.

- (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou dále povinny v období před zahájením sklizně:

- stanovit písemnou formou organizačně technická opatření k zajištění požární ochrany při sklizňových pracích;

- provést školení osob podílejících se na sklizňových pracích a osob zajišťujících střežení objektů v přiměřeném rozsahu3);

- provést preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech;

- prověřit funkčnost ohlašoven požárů nebo míst pro ohlášení požárů v návaznosti na požární poplachové směrnice.

- (3) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny v průběhu sklizně:

- zajistit, aby materiál byl skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu určených4);

- zajistit dodržování zákazu kouření v průběhu sklizně na poli, při manipulaci a skladování materiálu;

- zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu podle zásad uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení;

- veškeré požárně nebezpečné práce (svařování, řezání apod.) provádět na zvláštní povolení 5).

- (4) Fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je zakázáno:

- plošně spalovat slámu na polích;

- rozdělávat oheň do vzdálenosti 100 m od stohů a dozrávajícího obilí.

Článek 3

Provádění požárně nebezpečných činností v lesích a využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům

- V období sucha dle čl.1 odst. 2 písm. b), v souvislosti s činnostmi prováděnými při

hospodaření v lese, je zakázáno rozdělávání ohňů a pálení klestu, nezpracovatelného dřevního odpadu, kůry a nehroubí v lesních porostech, na lesních i nelesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od lesa (dále jen „pálení“).

To neplatí jsou-li, v souladu se zvláštním zákonem, orgánem státní správy lesů nařízena jiná opatření 2).

Výjimky ze zákazu pálení v období pro vznik požáru nepříznivém, tj. v období sucha, může povolit ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

- Za účelem zajištění preventivních opatření proti vzniku lesních požárů v

souvislosti s činnostmi prováděnými při hospodaření v lese, musí právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba při pálení vždy dodržovat tato požárně bezpečnostní opatření:

- oznámit před zahájením pálení den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje;

- zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí být starší osmnácti let; dvoučlenná skupina může provádět pálení maximálně na 3 ohništích současně;

- osoby provádějící pálení se musí seznámit s pracovním postupem pálení, se způsobem přivolání pomoci a zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany a musí mít na pracovišti potřebné pracovní prostředky;

- místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy (do 30 let);

- místo pro ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy;

- zahájit pálení je možné pouze v první polovině pracovní směny;

- prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit  až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně o půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu;

- po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště, alespoň jednou denně, kontrolována; tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky;

- pálení je zakázáno zahajovat, případně musí byt ukončeno, za silného větru 6);

- udržovat sjízdné hlavní lesní komunikace k zajištění příjezdu požární techniky.

- Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí jsou stanovena následující opatření:

- je zakázáno rozdělávat oheň v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku7), do vzdálenosti 100 m od dozrávajícího obilí, na rašelinových pozemcích a ve vysoké trávě;

- v rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen „rekreační zařízení“) lze ohniště rozdělávat jen na vyhrazeném prostoru; rozdělávání ohňů je zakázáno v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů;

- pro provozování ohniště v rekreačních zařízeních musí být určena osoba zodpovědná za dozor a nesmí být provozováno za silného větru 6);

- provozovatel rekreačních zařízení je povinen zajistit zpracování a realizaci organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany; tato technická opatření musí zveřejnit způsobem v místě obvyklým a to tím způsobem, aby bylo umožněno seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení se stanovenými opatřeními; součástí organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany v rekreačních zařízeních musí být zajištění průjezdnosti příjezdových cest.

Článek 4

Období mimořádných klimatických podmínek

- Za období mimořádných klimatických podmínek se považuje období déletrvajícího sucha8) v důsledku čehož vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požárů v přírodním prostředí.

(2)  Období déletrvajícího sucha vyhlašuje kraj obecně závaznou vyhláškou, ve které se stanovují v závislosti na závažnosti situace následující omezení, opatření a povinnosti :

- zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;

- zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;

- povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;

- zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona 9);

- zákaz pálení v lesích (čl. 3 tohoto nařízení);

- zákaz rozdělávání ohňů v přírodním prostředí.

(3) V tomto období může orgán státní správy lesů 10) vydat rozhodnutím dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů.  Toto rozhodnutí vydává na základě návrhu vlastníka lesa, z vlastního podnětu nebo na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

# ČÁST TŘETÍ

Sankce

Článek 5

(1) Poruší-li právnická osoba nebo podnikající  fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být uložena pokuta dle § 76 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, dopustí se ve smyslu § 78 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přestupku a může jí být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,  ve znění pozdějších předpisů.

### ČÁST ČTVRTÁ

# Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

### Článek 6

Dodržováním povinností uložených tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických  osob vyplývající ze zákona o požární ochraně.

### Článek 7

Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. RK/317/2002 ze dne 4. 6. 2002 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku Jihočeského kraje.

## 1.zástupce hejtmana kraje				hejtman kraje			 PhDr. Jiří  Vlach  v.r.                                       RNDr.  Jan  Zahradník v.r.

Příloha č. 1

k Nařízení kraje č. 1/2002

Podmínky pro skladování pícnin a slámy.

- Skladování slámy nebo pícnin ve stozích/volných skládkách:

- za stoh se považuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více m3; za jeden stoh se považuje i skupina volných skládek, jejichž celkový objem nesmí být větší než 4000 m3; na jejich umisťování platí zvláštní předpis 1);

- volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m3 1) (včetně balíků sena a slámy) lze umisťovat pouze ve vzdálenosti min.10 m od hranic se sousedním pozemkem a od objektů; ve vzdálenosti menší než 10 m je možné volné sklady umístit pouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu, nebo umožňuje-li to stavební provedení objektu 2);

- v případě založení stohu na strništi musí být po dokončení naskladňování provedeno jeho oborání o šíři nejméně 10 m;

- do vzdálenosti 12 m od stohů a volných skládek je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit; tento zákaz musí být vyznačen příslušnými tabulkami.

- Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby při skladování píce byla dodržována technologie dosoušení a skladování včetně prokazatelného měření teploty v následujícím rozsahu:

- teplota píce se měří např. tepelnými čidly, hloubkovými teploměry nejméně v polovině výšky naskladněné píce;

- teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosoušecí sekce seníku; za sekci se považuje část seníku o objemu do 2000 m3; v objektech s objemem menším než 2000 m3 se měření provádí úměrně velikosti seníku k jedné stanovené sekci;

- měření teplot se provádí 1 x za 24 hod po dobu 1 měsíce od naskladnění, dále 1 x týdně ve 2. a 3. měsíci od naskladnění; měřící body je nutno průběžně měnit;

- provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v případě skladování slámy nebo je-li seno a sláma ukládána v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech podle předchozího odstavce, přičemž se ověřuje, zda nedochází k zapaření uskladněného materiálu; dojde-li k zapaření, musí být místo zahřívání identifikováno a zajištěno provedení kontrolního měření teploměrem;

- měření teplot případně fyzická kontrola nemusí být prováděna, pokud bude prokázáno, že vlhkost píce (slámy) je nižší než 15%;

- měření teplot, fyzická kontrola, dále i průkazné doklady o vlhkosti naskladňovaného materiálu musí být prokazatelně zaznamenávány; za prokazatelné se považuje chronologicky vedený písemný záznam v knize měření s uvedením označení skladového objektu, datumu, času, všech naměřených hodnot a podpisem osoby, která měření prováděla; za záznam se považuje i záznam z elektronického měřícího zařízení za předpokladu, že současně je zaznamenáván i datum jednotlivých začátků naskladnění (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nejméně jeden rok nebo do úplného vyskladnění;

- při naměření teploty nad 65(C je nutno učinit neodkladná opatření jako např. přeložení nebo vyskladnění přehřáté píce, u skladů s dosoušecím zařízením vypnutí ventilátorů; přeložení nebo vyskladnění se provádí za asistence jednotky požární ochrany a případ se neodkladně oznámí na místně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje;

- ochlazená a překontrolovaná píce se může vrátit zpět do skladu; o provedeném opatření se provede prokazatelný záznam do knihy měření.

# Footnotes

) § 20 a § 32 odst. 1 písm. c) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve zn. pozd. předp., § 1 odst. 2 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zn. pozd. předpisů,

) § 32 odst.2, zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon,

3) § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

4) zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

5 )  např. vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,

6) tj. rychlost větru je vyšší než 5,2 m.s-1; tento vítr se vyznačuje tím, že šumí listí stromů, listy a větvičky se trvale pohybují, na vodě se dělají vlnky apod.,

7 ) § 20 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,

8 ) Období déletrvajícího sucha bude stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu.  Jedná se zejména o období, kdy množství srážek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a současně při vysokých denních teplotách, slunečním svitu a pokud od posledních vydatných srážek uplynulo alespoň 20 dní.

9 ) § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,

10 ) § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,

1) příloha č. 1 vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

2) ČSN 73 0802, ČSN 73 0804,