Nařízení

Jihočeského kraje č. 4/2003

ze dne 2. 12. 2003

Rada  Jihočeského  kraje vydává na základě  § 27 odst. 2 písm. b)  bod 2. zákona              č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“ ) a v souladu s § 7 a § 59 odst.1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje :

Podmínky  k zabezpečení  zdrojů vody k hašení požárů

# ČÁST PRVNÍ

# Úvodní ustanovení

Článek 1

Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení vodních zdrojů k hašení požárů na území Jihočeského kraje. Nařízení se vztahuje  na všechny obce,fyzické osoby,právnické osoby a podnikající fyzické osoby,kterým je podle ustanovení právních předpisů stanovena povinnost obstarávat a udržovat v použitelném stavu vodní zdroje k hašení požárů.

## ČÁST DRUHÁ

# Vymezení pojmů

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení jsou za zdroje vody pro hašení požárů považovány :

- Umělý vodní zdroj - objekt,který byl pro tento účel záměrně budován,např.požární nádrž,požární studna,požární vodovod . Umělým vodním zdrojem je i  rozvod vody pro výrobní technologii,nebo místní vodovodní síť, jsou-li opatřeny technickým zařízením pro odběr vody k hašení požáru (výtokovými stojany,nadzemními a podzemními hydranty).

- Přirozený vodní zdroj - vodní tok nebo vodohospodářské dílo,které  nebylo záměrně  budováno pro potřeby požární ochrany ,ale svou vydatností nebo zásobou vody vyhovuje potřebám jednotek požární ochrany (dále jen „jednotek PO“).

- Odběrní místo -  místo na potrubním rozvodu,osazené zařízením k odběru vody pro hašení mobilní požární  technikou nebo technickými prostředky požární ochrany.

- Požární hradítko - jednoduché technické zařízení,kterým lze na předem určeném místě   vytvořit na vodním  toku  přepážku,která slouží k jímání vody pro potřeby hašení požáru.

- Čerpací stanoviště -  zpevněná plocha,která umožňuje přistavení nebo umístění požární  techniky určené  k odběru vody z vodního zdroje.

## ČÁST TŘETÍ

# Požadavky na použitelnost vodních zdrojů

Článek 3

Vlastník, uživatel nebo správce zdrojů vody pro hašení požárů , čerpacích stanovišť a místních komunikací pro příjezd k nim,je povinen tyto udržovat v takovém stavu,aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

Článek 4

Obec stanoví zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje vody pro hašení požáru pro katastrální území příslušné obce. Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojích vody pro hašení požáru  a podmínky jejich trvalé použitelnosti  zapracuje obec do požárního řádu obce  v souladu s právními předpisy. Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojích vody pro hašení požáru poskytne obec  pro zpracování dokumentace krajského úřadu o určení zdrojů vody pro hašení požárů a záchranné práce v souladu s právními předpisy.

Článek 5

Kontrolu provozuschopnosti požárního vodovodu  provádí vlastník, uživatel nebo správce vodovodní sítě  nejméně jedenkrát ročně, pokud není s ohledem na  podmínky provozu   stanovena doba kratší. S výsledkem kontroly  je povinen seznámit obec. Obec uloží vlastníku,provozovateli nebo správci vodovodní sítě  opatření k odstranění závad,které brání  využití vodovodu pro potřeby požární ochrany.

Článek 6

Vlastník,uživatel nebo správce vodního zdroje  je povinen respektovat rozhodnutí obce,kterým určila zdroj vody k hašení požáru a strpět omezení, která s využitím vodního zdroje pro tento účel souvisí.  Tímto ustanovením nejsou dotčena práva vlastníka nebo uživatele na náhradu škody a věcných výdajů v souladu s ustanovením zákona o požární ochraně.

Článek 7

(a)   Vypuštění nebo jiné zásadní změny provozních parametrů  ovlivňující funkčnost vodního zdroje , který obec stanovila  pro potřeby hašení  požáru  musí  jeho vlastník nebo uživatel oznámit obci písemně a to nejpozději do tří dnů.

(b)  Obec podává neprodleně zprávu o stavu vodního zdroje s udáním důvodu a způsobu zajištění náhradních opatření k zabezpečení požární ochrany  na místně příslušné operační středisko HZS Jihočeského kraje.

Článek 8

Obec řeší  skutečnosti,kterými vlastník nebo uživatel vodního zdroje určeného k hašení požáru znemožnil nebo omezil jeho využití  pro potřeby jednotek PO.

Článek 9

Při budování  a rekonstrukcích vodovodních sítí upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů.

## ČÁST ČTVRTÁ

# Závěrečná ustanovení

Článek 10

- Toto nařízení  nabývá z důvodů naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

- Obce  provedou aktualizaci stávající dokumentace k zajištění vodních zdrojů a dalších vodních zdrojů k hašení požárů v souladu s tímto nařízením Jihočeského kraje.

### ČÁST  PÁTÁ

# Přílohy

#### Příloha č. 1 – přehled zdrojů vody Jihočeského kraje

PhDr. Jiří Vlach v.r.                                                     RNDr. Jan Zahradník v.r.

1. náměstek hejtmana                                                                  hejtman

§ 5, § 17 a § 29 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou

§ 15 odst.1 písm.e) a f) nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o PO